УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ «Ошибская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Четина

**"26" ноября 2018 г.**

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

**№3**

**Кудымкарский муниципальный район "26" ноября 2018 г.**

(Наименование территориального

образования Пермского края)

1. Общие сведения об объекте

11.1. Наименование (вид) объекта: **здание филиала МАОУ «Ошибская СОШ» «Егоровская ООШ»**

1.2. Адрес объекта: **619563, Пермский край, Кудымкарский муниципальный район, д. Егорова ул. Центральная д.1.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: **2 этаж, 447,4** кв. м;

часть здания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_ кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв. м.

1.4. Год постройки здания: **1992,** последнего капитального

ремонта:- **2013**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2019**\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

капитального \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование

согласно уставу, краткое наименование): филиал **Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ошибская средняя общеобразовательная школа» «Егоровская основная общеобразовательная школа», филиал МАОУ «Ошибская СОШ» «Егоровская ООШ».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **619562, Пермский край, Кудымкарский муниципальный район, с. Ошиб, ул. Центральная, 5.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация **ведение образовательной деятельности.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **общественным транспортом или пешим ходом.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

**нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **250 м;**

3.2.2. время движения (пешком): **5 мин**.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,

нет) **да;**

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет; **нерегулируемые перекрестки.**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая,

тактильная, визуальная; нет; **нет**

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать): **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма

обслуживания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) [<\*>](#P784) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все категории инвалидов и МГ | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов [<\*\*>](#P785) | Приложение | |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | 1 |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДУ | 2;12;4 |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | 3 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | 10 |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: **Данный объект доступен для инвалидов условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями, нет кнопки вызова помощника, перед дверными проемами и входами на лестницы нет пандуса. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. В тамбуре имеется недопустимый перепад высоты дверного проема. Пандусы на внешних лестницах отсутствуют. Возможность установки пандусов на внешних лестничных маршах не является возможной. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. На прилегающей территории к зданию имеются неровности и дефекты дорожного и тротуарного покрытия. Отсутствует речевой информатор или звуковой маяк.**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) [<\*\*\*>](#P790) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Устранение дефектов дорожного и тротуарного покрытия;  Установка речевого информатора или звукового маяка;  Установка перил;  оборудование пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов |
| 2 | Вход (входы) в здание | Устранение порогов;  Установка тактильных указателей;  Установка речевого информатора;  Устройство противоскользящего покрытия;  Установка перил;  оборудование пандуса; |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем;  Установка перил |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Полное обустройство и оборудование групповых комнат для обучения инвалидов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем;  Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |
| 8 | Все зоны и участки | Устранение дефектов дорожного и тротуарного покрытия;  установка речевых информаторов и звуковых маяков;  установка перил;  оборудование пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов;  устранение порогов;  установка тактильных указателей;  устройство противоскользящих покрытий;  устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем;  полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов;  полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами санитарной комнаты;  установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации |

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию

доступности): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной

документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.4.6. другое: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта, прилагается:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

Пермского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту, на \_\_1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.;

2. входа (входов) в здание на 1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.;

3. путей движения в здании на 1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.;

4. зоны целевого назначения объекта на 4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.;

5. санитарно-гигиенических помещений на 2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.;

6. системы информации (и связи) на объекте на 2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к

объекту): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель комиссии директор школы Четина Тамара Владимировна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, ФИО) (Подпись)

Члены комиссии:

Преподаватель-организатор ОБЖ Нечаев Алексей Васильевич\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, ФИО) (Подпись)

Заместитель директора по АХЧ \_\_Радостева Галина Родионовна\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, ФИО) (Подпись)

Председатель профкома Пономарева Ольга .Николаевна. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, ФИО) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, ФИО) (Подпись

Приложение 1

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

**от "26" ноября 2018 г. N 3**

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**здание филиала МАОУ «Ошибская СОШ» «Егоровская ООШ»**

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | На прилегающей территории к зданию имеются неровности и дефекты дорожного покрытия. Отсутствует речевой информатор или звуковой маяк | Для всех категорий | Устранение дефектов дорожного покрытия;  Установка речевого информатора или звукового маяка;  оборудование автостоянки для инвалидов | Работы в рамках текущего ремонта |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории |  |  |  | имеются неровности и дефекты дорожного покрытия. Отсутствует речевой информатор или звуковой маяк | Для всех категорий | Устранение дефектов дорожного покрытия;  Установка речевого информатора или звукового маяка; |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](#P914) (к [пункту 3.4](#P611) Акта обследования) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#P915) к [пункту 4.1](#P667) Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: **Состояние доступности территории прилегающей к зданию детского сада оценено как доступно условно.**

Приложение 2

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

**от "26" ноября 2018 г. №3**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**здание филиала МАОУ «Ошибская СОШ» «Егоровская ООШ»**

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 1 |  | Отсутствуют фиксаторы  Отсутствует предупреждающая тактильная разметка | К, О | Установить фиксаторы  Нанести разметку | Работы в рамках текущего ремонта |
| 2.5 | Тамбур | есть | 1 |  | Порог | К, О, С |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](#P1036) (к [пункту 3.4](#P611) Акта обследования) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#P1037) к [пункту 4.1](#P667) Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вход в здание | ДУ | 1 |  | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: **Состояние зоны** **«вход в здание» оценено как доступно условно.**

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 3

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

**от "26" ноября 2018 г. N 3**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в том числе путей эвакуации)

**здание филиала МАОУ «Ошибская СЧОШ» «Егоровская ООШ»**

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Отсутствуют информационные таблички, предупреждающая тактильная разметка о препятствиях | О, К, С | Установить информационные таблички, предупреждающую тактильную разметку | Работы в рамках текущего ремонта |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие о препятствии | К, О, С | Установить тактильные полосы | Работы в рамках текущего ремонта |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Отсутствуют фиксаторы  Отсутствует тактильная разметка, отсутствуют смотровые панели | К, О  С  К | Установка фиксаторов  Нанести тактильную разметку | Работы в рамках текущего ремонта |
| 3.6 | Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности) |  |  |  | Отсутствие тактильной разметки | С | Нанесение тактильной разметки | Работы в рамках текущего ремонта |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие предупредительной информации о препятствиях , тактильных предупреждающих полос | С | Размещение предупредительной информации  Нанесение тактильной разметки | Работы в рамках текущего ремонта |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](#P1168) (к [пункту 3.4](#P611) Акта обследования) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#P1169) к [пункту 4.1](#P667) Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Путь (пути) движения внутри здания, пути эвакуации | ДУ |  |  | Работы в рамках текущего ремонта |

Комментарий к заключению**: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) оценено как доступно условно**

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

Приложение 4 (I)

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

**от "26" ноября 2018 г.№3**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**здание филиала МАОУ «Ошибская СОШ» «Егоровская ООШ»**

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](#P1293) (к [пункту 3.4](#P611) Акта обследования) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#P1294) к [пункту 4.1](#P667) Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вариант I - зона обслуживания инвалидов |  |  |  |  |

Комментарий к заключению:

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (II)

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

**от "26" ноября 2018 г. №3**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](#P1368) (к [пункту 3.4](#P611) Акта обследования) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#P1369) к [пункту 4.1](#P667) Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (III)

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

**от "26" ноября 2018 г. №3**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](#P1443) (к [пункту 3.4](#P611) Акта обследования) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#P1444) к [пункту 4.1](#P667) Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

**от "26" ноября 2018 г. №3**

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**здание филиала МАОУ «Ошибская СОШ» «Егоровская ООШ»**

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 4,8,26 |  | Технически не приспособлена ни для одной из категорий инвалидов | Для всех категорий | Приведение в нормативное состояние | Работы в рамках текущего ремонта |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](#P1547) (к [пункту 3.4](#P611) Акта обследования) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#P1548) к [пункту 4.1](#P667) Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: **зона санитарно-гигиенические помещения оценена как доступно условно**

Приложение 6

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

**от "26" ноября 2018 г. №3**

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**здание филиала МАОУ «Ошибская СОШ» «Егоровская ООШ»**

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.1 | Визуальные средства | Нет |  |  | отсутствие средств систем информации | К, О, Г | Устройство систем информации | Работы в рамках текущего ремонта |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | отсутствие средств систем информации | С | Устройство систем информации | Работы в рамках текущего ремонта |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | отсутствие средств систем информации |  | Устройство систем информации | Работы в рамках текущего ремонта |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](#P1651) (к [пункту 3.4](#P611) Акта обследования ОИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#P1652) к [пункту 4.1](#P667) Акта обследования объекта инфраструктуры |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Системы информации на объекте | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: **зона системы информации на объекте оценена как доступно условно.**

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.